

	  连云港市燃气报警器产品质量监督抽查结果汇总表

	序号
	产品详细名称
	被抽查单位
	商标
	标称生产企业名称
	实体店地址
	规格型号
	所属管区
	检验结果

	1
	家用可燃气体探测器
	连云港新奥燃气海连东路营业厅
	Gratle
	赛特威尔电子股份有限公司
	海州区海连东路40号金茂花园2号楼07-09门
	JT -GS838C- CTAC
	海州
	合格

	2
	家用可燃气体探测器
	连云港通裕天然气有限公司
	图形商标
	成都安可信电子股份有限公司
	灌云县经济开发区富民路西
	JT-AEC2363A
	灌云
	合格

	3
	家用可燃气体探测器
	灌南中裕燃气有限公司
	图形商标
	汉威科技集团股份有限公司
	连云港市灌南县新安镇人民东路7号
	JT-KBZ1 Ⅱ
	灌南
	合格

	4
	家用可燃气体探测器
	中国电信股份有限公司灌南分公司
	海康威视
	杭州海康威视电子有限公司
	灌南县新安镇新兴南路12号
	JY-HK40C-G
	灌南
	合格

	5
	家用可燃气体探测器
	东海县奥德燃气有限公司
	XINHAOSI
	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司
	东海县山左口乡驻地光明路20号
	JT-AT2009A
	东海
	合格

	6
	家用可燃气体探测器
	连云港市赣榆京融管道燃气有限公
	图形商标
	汉威科技集团股份有限公司
	连云港市赣榆区青口镇公园路
	JT-KE Ⅰ
	赣榆
	合格

	7
	家用可燃气体探测器
	东海县益安厨具有限公司
	/
	中盛安智慧消防（广东）有限公司
	连云港市东海县牛山街道海陵东路44号
	JY-ZS228
	东海
	合格

	8
	家用可燃气体探测器
	东海县牛山永丰厨具经营部
	焰井科技
	深圳市焰井科技有限公司
	东海县牛山镇海陵东路44号
	JY-YJ-607-Y
	东海
	合格

	9
	可燃气体探测器
	连云港美厨酒店设备工程有限公司
	图形商标
	深圳市然通科技有限公司
	东海县牛山镇利民东路241-7号
	JY-10522
	东海
	“报警动作值、方位、跌落试验”项目不合格

	10
	家用可燃气体探测器
	连云港瓯冉集商贸有限公司
	夜科
	深圳市长鑫物联技术有限公司
	江苏省连云港市海州区四季农副产品批发市场阳光商城17号
	JY-CX131
	海州
	合格



