| 附件 连云港市配装眼镜、老视成镜、眼镜镜片产品质量监督抽检结果汇总表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 1 | 配装眼镜 | 海州区贾圩社区良目眼镜店 | / | 海州区贾圩社区良目眼镜店 | 1、R:-5.00DS/-1.50DC×180° L:-5.25DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.00DC×180° L:-5.00DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 2 | 配装眼镜 | 连云港零距离眼镜有限公司 | —— | 连云港零距离眼镜有限公司 | 1、R:-4.00DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.00DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.75DS/-0.50DC×175° L:-4.75DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 3 | 配装眼镜 | 连云港老百姓眼镜有限公司 | —— | 连云港老百姓眼镜有限公司 | 1、R:-5.25DS/-1.50DC×180° L:-5.50DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.00DS/-1.50DC×180° L:-5.25DS/-1.50DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 不合格 |
| 4 | 配装眼镜 | 连云港市精益眼镜有限公司 | —— | 连云港市精益眼镜有限公司 | 1、R:-4.00DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.00DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.75DS/-0.50DC×175° L:-4.75DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 5 | 配装眼镜 | 连云港市峻翰眼镜有限公司 | —— | 连云港市峻翰眼镜有限公司 | 1、R:-5.00DS/-1.50DC×180° L:-4.50DS/-1.50DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.00DS/-2.00DC×180° L:-5.25DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 6 | 配装眼镜 | 连云港星尚眼镜销售有限公司 | —— | 连云港星尚眼镜销售有限公司 | 1、R:-5.25DS/-1.25DC×180° L:-5.50DS/-1.25DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.00DS/-1.25DC×15° L:-4.75DS/-1.25DC×165°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 7 | 配装眼镜 | 连云港含笑精功眼镜店 | —— | 连云港含笑精功眼镜店 | 1、R:-4.75DS/-0.50DC×175° L:-4.75DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.00DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.00DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 不合格 |
| 8 | 配装眼镜 | 连云港目目佳商贸有限公司 | —— | 连云港目目佳商贸有限公司 | 1、R:-5.00DS/-2.00DC×180° L:-5.25DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.00DS/-1.50DC×175° L:-4.50DS/-1.50DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 9 | 配装眼镜 | 连云港康世佳光学眼镜有限公司永利眼镜店 | —— | 连云港康世佳光学眼镜有限公司永利眼镜店 | 1、R:-7.25DS/-1.00DC×161° L:-7.50DS/-1.00DC×1°PD:68mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.00DC×5° L:-4.75DS/-1.00DC×176°PD:66mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 10 | 配装眼镜 | 海州区目名而来眼镜经营店 | —— | 海州区目名而来眼镜经营店 | 1、R:-5.00DS/-2.00DC×180° L:-5.25DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.00DS/-1.50DC×180° L:-4.50DS/-1.50DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 11 | 配装眼镜 | 连云港爱尔眼科医院有限公司 | —— | 连云港爱尔眼科医院有限公司 | 1、R:-4.50DS/-2.00DC×175° L:-4.50DS/-2.00DC×175°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.50DC×180° L:-4.50DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 12 | 配装眼镜 | 星光（连云港）科技有限公司 | —— | 星光（连云港）科技有限公司 | 1、R:-4.00DS/-1.00DC×90° L:-3.75DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-3.75DS/-1.00DC×180° L:-4.00DS/-1.00DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 不合格 |
| 13 | 配装眼镜 | 海州区朗视眼镜店 | —— | 海州区朗视眼镜店 | 1、R:-3.25DS/-1.00DC×180° L:-3.00DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.25DS/-1.50DC×90° L:-4.00DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 14 | 配装眼镜 | 连云港市新浦区淮海社区雪亮眼镜店 | —— | 连云港市新浦区淮海社区雪亮眼镜店 | 1、R:-3.75DS/-1.00DC×180° L:-4.00DS/-1.00DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.00DS/-1.00DC×90° L:-3.75DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |
| 15 | 配装眼镜 | 海州区管学刚眼镜经营部 | —— | 海州区管学刚眼镜经营部 | R:-4.00DS/-1.00DC×90° L:-3.75DS/-1.00DC×180° PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-3.75DS/-1.00DC×180° L:-4.00DS/-1.00DC×90° PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 | 合格 |

| 附件 连云港市配装眼镜、老视成镜、眼镜镜片产品质量监督抽检结果汇总表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 |  | 被抽查单位 |  | 商标 |  | 生产企业名称 |  | 规格型号 | 所属管区 |  | 检验结果 |  |
| 16 | 配装眼镜 |  | 连云港积目眼镜销售有限公司 |  | —— |  | 连云港积目眼镜销售有限公司 |  | 1、R:-4.75DS/-0.50DC×175° L:-4.75DS/-1.00DC×180° PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.00DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.00DC×180° PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 |  | 合格 |  |
| 17 | 配装眼镜 |  | 连云港瞳色商贸有限公司整洁路 |  | —— |  | 连云港瞳色商贸有限公司整洁路 |  | 1、R:-4.00DS/-1.00DC×90° L:-3.75DS/-1.00DC×180° PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-3.75DS/-1.00DC×180° L:-4.00DS/-1.00DC×90° PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 海州区 |  | 合格 |  |
| 18 | 配装眼镜 |  | 连云港经济技术开发区眼界眼镜店 |  | —— |  | 连云港经济技术开发区眼界眼镜店 |  | 1、R:-4.75DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.50DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.00DS/-1.00DC×90° L:-4.25DS/-1.00DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 开发区 |  | 合格 |  |
| 19 | 配装眼镜 |  | 灌云县同兴镇明杨眼镜销售店 |  | —— |  | 灌云县同兴镇明杨眼镜销售店 |  | 1、R:-4.25DS/-1.75DC×180° L:-4.75DS/-1.25DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.00DS/-1.25DC×90° L:-5.00DS/-1.75DC×90°PD:66mm 树脂镜片UV-1 | 灌云县 |  | 合格 |  |
| 20 | 配装眼镜 |  | 灌云县同兴镇亚云眼镜销售店 |  | —— |  | 灌云县同兴镇亚云眼镜销售店 |  | 1、R:-4.75DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.50DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.25DC×90° L:-4.75DS/-1.25DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 灌云县 |  | 合格 |  |
| 21 | 配装眼镜 |  | 赣榆区海头镇王普瑞眼镜店 |  | —— |  | 赣榆区海头镇王普瑞眼镜店 |  | 1、R:-4.25DS/-1.00DC×175° L:-4.00DS/-1.00DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.50DS/-1.00DC×180° L:-5.00DS/-1.00DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 不合格 |  |
| 22 | 配装眼镜 |  | 连云港嘉祺眼镜商贸有限公司 |  | —— |  | 连云港嘉祺眼镜商贸有限公司 |  | 1、R:-4.25DS/-1.25DC×175° L:-4.00DS/-1.25DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.50DS/-1.25DC×180° L:-5.00DS/-1.25DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 不合格 |  |
| 23 | 配装眼镜 |  | 连云港市苏羽眼镜有限公司 |  | —— |  | 连云港市苏羽眼镜有限公司 |  | 1、R:-4.75DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.50DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.00DC×90° L:-4.75DS/-1.00DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 合格 |  |
| 24 | 配装眼镜 |  | 赣榆区海头镇新玥眼镜店 |  | —— |  | 赣榆区海头镇新玥眼镜店 |  | 1、R:-4.75DS/-1.00DC×180° L:-4.50DS/-1.00DC×180°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.50DC×180° L:-4.75DS/-1.50DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 合格 |  |
| 25 | 配装眼镜 |  | 赣榆区青口镇精成眼镜店 |  | —— |  | 赣榆区青口镇精成眼镜店 |  | 1、R:-4.75DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.50DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.50DC×90° L:-4.75DS/-1.50DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 合格 |  |
| 26 | 配装眼镜 |  | 赣榆区青口镇波浪眼镜店 |  | —— |  | 赣榆区青口镇波浪眼镜店 |  | 1、R:-4.75DS/-1.00DC×175° L:-4.50DS/-1.50DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-4.50DS/-1.25DC×90° L:-4.75DS/-1.25DC×90°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 合格 |  |
| 27 | 配装眼镜 |  | 连云港市赣榆区精益眼镜店 |  | —— |  | 连云港市赣榆区精益眼镜店 |  | 1、R:-4.25DS/-1.00DC×175° L:-4.00DS/-1.00DC×6°PD:64mm 树脂镜片UV-1 2、R:-5.50DS/-1.00DC×180° L:-5.00DS/-1.00DC×180°PD:62mm 树脂镜片UV-1 | 赣榆区 |  | 合格 |  |
| 28 | 老视成镜 |  | 连云港爱尔眼科医院有限公司 |  | 圣可璐 |  | 连云港爱尔眼科医院有限公司 |  | 1、R/L:+2.00DS,PD:62mm; 2、R/L:+3.00DS,PD:62mm | 海州区 |  | 合格 |  |
| 29 | 老视成镜 |  | 海州区樊东东眼镜店 |  | 美丽夕阳 |  | 海州区樊东东眼镜店 |  | 1、R/L:+4.00DS,PD:63mm; 2、R/L:+4.00DS,PD:63mm | 海州区 |  | 合格 |  |
| 30 | 老视成镜 |  | 连云港市眼视光医院管理有限公司 |  | 寸草心 |  | 连云港市眼视光医院管理有限公司 |  | 1、R/L:+1.00DS,PD:62mm; 2、R/L:+1.50DS,PD:62mm | 海州区 |  | 合格 |  |
| 附件 连云港市配装眼镜、老视成镜、眼镜镜片产品质量监督抽检结果汇总表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 |  | 商标 |  | 生产企业名称 |  | 规格型号 |  |  | 所属管区 |  | 检验结果 |
| 31 | 老视成镜 | 海州区红辉眼镜经营部 |  | 精诚 |  | 海州区红辉眼镜经营部 |  | 1、R/L:+3.50DS,PD:63mm; 2、R/L:+3.00DS,PD:63mm |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 32 | 老视成镜 | 连云港亚光眼镜有限公司 |  | 宝芝林 |  | 连云港亚光眼镜有限公司 |  | 1、R/L:+2.50DS,PD:64mm; 2、R/L:+3.00DS,PD:64mm |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 33 | 老视成镜 | 海州市化社区天明眼镜店 |  | 崎峰 |  | 海州市化社区天明眼镜店 |  | 1、R/L:+3.00DS,PD:63mm; 2、R/L:+1.50DS,PD:63mm |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 34 | 老视成镜 | 连云港开发区光瑞眼镜店 |  | 睛工 |  | 丹阳市星辉眼镜有限公司 |  | 1、R/L:+1.00DS,PD:63mm; 2、R/L:+4.00DS,PD:63mm |  |  | 开发区 |  | 不合格 |
| 35 | 老视成镜 | 灌云县同兴镇镜明眼镜销售店 |  | 百年红 |  | 丹阳市开发区百年红眼镜厂 |  | 1、R/L:+2.50DS,PD:62mm; 2、R/L:+3.00DS,PD:62mm |  |  | 灌云县 |  | 合格 |
| 36 | 老视成镜 | 灌云县小林眼镜店 |  | 上品堂 |  | 丹阳市开发区紫琴眼镜厂 |  | 1、R/L:+1.00DS,PD:63mm; 2、R/L:+3.00DS,PD:62mm |  |  | 灌云县 |  | 合格 |
| 37 | 老视成镜 | 连云港煌视力眼镜销售有限公司金海路分公司 |  | 佰达 |  | 温州佰达眼镜有限公司 |  | 1、R/L:+1.50DS,PD:66mm; 2、R/L:+2.00DS,PD:66mm |  |  | 赣榆区 |  | 不合格 |
| 38 | 老视成镜 | 连云港专美眼镜有限公司 |  | 达美勒 |  | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 |  | 1、R/L:+1.50DS,PD:62mm; 2、R/L:+3.50DS,PD:62mm |  |  | 赣榆区 |  | 合格 |
| 39 | 老视成镜 | 赣榆区海头镇亮晴晴眼镜店 |  | 鸿福老人 |  | 临海市祥展眼镜有限公司 |  | 1、R/L:+2.50DS,PD:63mm; 2、R/L:+3.50DS,PD:63mm |  |  | 赣榆区 |  | 合格 |
| 40 | 眼镜镜片 | 连云港爱尔眼科医院有限公司 |  | 柯达爱尔伟兴 |  | 连云港爱尔眼科医院有限公司 |  | 1、-2.75DS/-1.50DC；2、-3.00DS/-0.50DC； 3、-3.25DS/-1.00DC；4、-3.25DS/-1.25DC；5、-3.25DS/-0.50DC； 6、-3.25DS；7、-3.50DS/-0.75DC；8、-3.75DS/-0.50DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 41 | 眼镜镜片 | 海州区樊东东眼镜店 |  | 优立 |  | 海州区樊东东眼镜店 |  | 1、-4.00DS；2、-4.00DS/-1.00DC； 3、-4.50DS；4、-4.50DSDC；5、-4.75DS； 6、-4.75DS；7、-5.25DS；8、-5.75DS;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 42 | 眼镜镜片 | 海州区苍梧社区许氏眼镜店 |  | 奥克兰 |  | 江苏完美光学有限公司 |  | 1、-4.75DS/-0.75DC；2、-5.00DS/-0.75DC； 3、-4.25DS/0.50DC；4、-4.25DS/-0.50DC；5、-5.25DS/-0.50DC； 6、-5.25DS/-0.50DC；7、-5.00DS/-1.00DC；8、-5.00DS/-1.00DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 不合格 |
| 43 | 眼镜镜片 | 连云港市眼视光医院管理有限公司 |  | 凯斯鲍尔 |  | 连云港市眼视光医院管理有限公司 |  | 1、-4.50DS/-1.25DC；2、-5.00DS/-0.50DC； 3、-5.00DS/-1.00DC；4、-4.75DS/0.75DC；5、-4.25DS； 6、-4.50DS；7、-4.75DS；8、-5.00DS;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 44 | 眼镜镜片 | 海州区红辉眼镜经营部 |  | 博灵 |  | 海州区红辉眼镜经营部 |  | 1、-2.00DS/-0.75DC；2、-2.75DS/-0.75DC； 3、-2.75DS/-0.75DC；4、-3.00DS/-0.75DC；5、-3.00DS/-0.75DC； 6、-3.25DS/-0.75DC；7、-3.25DS/-0.75DC；8、-2.00DS/-0.75DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 45 | 眼镜镜片 | 连云港市新浦区淮海社区雪亮眼镜店 |  | 万新 |  | 连云港市新浦区淮海社区雪亮眼镜店 |  | 1、-2.50DS/-1.00DC；2、-3.25DS/-1.50DC； 3、-3.50DS/-1.50DC；4、-3.75DS/-2.00DC；5、-4.75DS/-1.50DC； 6、-6.00DS/-1.50DC；7、-6.50DS/-1.50DC；8、-7.00DS/-0.75DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 46 | 眼镜镜片 | 海州区管学刚眼镜经营部 |  | 威斯马 |  | 海州区管学刚眼镜经营部 |  | 1、-4.50DS/-0.75DC；2、-4.50DS/-1.25DC； 3、-4.25DS/-1.00DC；4、-4.25DS/-1.25DC；5、-4.50DS/-0.50DC； 6、-5.25DS/-0.75DC；7、-4.75DS/-0.75DC；8、-5.00DS/-1.50DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 47 | 眼镜镜片 | 连云港积目眼镜销售有限公司 |  | 海顿 |  | 连云港积目眼镜销售有限公司 |  | 1、-3.75DS/-0.75DC；2、-4.25DS/-0.75DC； 3、-4.50DS/-0.75DC；4、-4.75DS/-0.75DC；5、-5.25DS/-0.75DC； 6、-5.50DS/-0.75DC；7、-6.00DS/-0.75DC；8、-6.00DS/-0.75DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 48 | 眼镜镜片 | 连云港瞳色商贸有限公司 |  | 晨目 |  | 连云港瞳色商贸有限公司 |  | 1、-4.25DS/-1.0DC；2、-4.25DS/-1.00DC； 3、-4.50DS/-1.00DC；4、-5.00DS/-1.00DC；5、-5.00DS/-1.00DC； 6、-5.75DS/-1.00DC；7、-6.25DS/-1.00DC；8、-8.00DS/-1.00DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |
| 49 | 眼镜镜片 | 连云港亚光眼镜有限公司 |  | 保视莱 |  | 连云港亚光眼镜有限公司 |  | 1、+0.75DS/+0.75DC；2、+0.75DS/+0.75DC； 3、+1.00DS/+0.50DC；4、+1.50DS/+0.50DC；5、+1.75DS/+1.00DC； 6、+2.00DS/+1.00DC；7、+2.50DS/+1.00DC；8、+4.00DS/+1.00DC;透射比：UV-1 |  |  | 海州区 |  | 合格 |