附件

连云港市计量检定测试中心新增项目收费标准表（2024）

| 1、2024年度新增计量项目(XZJL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总序号 | 分类序号 | 计量器具名称 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 周期 | 检测依据 | 备注 |
| 379 | XZJL-001 | 气体容积式流量计、腰轮流量计、罗茨流量计 |  | (1.0～2.5)% | DN(25～100)mm | 台 | 1000 | 三年 | JJG 633-2015 |  |
| 380 | XZJL-002 | 气体容积式流量计、腰轮流量计、罗茨流量计 |  | (1.0～2.5)% | DN(100～250)mm | 台 | 2000 | 三年 | JJG 633-2015 |  |
| 381 | XZJL-003 | 气体容积式流量计、腰轮流量计、罗茨流量计 |  | (1.0～2.5)% | DN(250～300)mm | 台 | 3000 | 三年 | JJG 633-2015 |  |
| 382 | XZJL-004 | 旋进旋涡流量计（气体） |  | (1.0～2.5)% | DN(25～100)mm | 台 | 1500 | 二年 | JJG 1121-2015 |  |
| 383 | XZJL-005 | 旋进旋涡流量计（气体） |  | (1.0～2.5)% | DN(100～300)mm | 台 | 3000 | 二年 | JJG 1121-2015 |  |
| 384 | XZJL-006 | 热式气体质量流量计 |  | (1.0～2.5)% | DN(25～100)mm | 台 | 1500 | 二年 | JJG 1132-2017 |  |
| 385 | XZJL-007 | 热式气体质量流量计 |  | (1.0～2.5)% | DN(100～300)mm | 台 | 3000 | 二年 | JJG 1132-2017 |  |
| 386 | XZJL-008 | 电磁流量计（液体） |  | 0.30% | DN(25～100)mm | 台 | 2000 | 二年 | JJG 1033-2007 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收1000元。 |
| 387 | XZJL-009 | 电磁流量计（液体） |  | 0.30% | DN(150～250)mm | 台 | 2500 | 二年 | JJG 1033-2007 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收1000元。 |
| 388 | XZJL-010 | 电磁流量计（液体） |  | 0.30% | DN(300～400)mm | 台 | 3000 | 二年 | JJG 1033-2007 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收2000元。 |
| 389 | XZJL-011 | 电磁流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(400～500)mm | 台 | 5000 | 二年 | JJG 1033-2007 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收1000元。 |
| 390 | XZJL-012 | 电磁流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(500～600)mm | 台 | 8000 | 二年 | JJG 1033-2007 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收2000元。 |
| 391 | XZJL-013 | 科里奥利质量流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(400～500)mm | 台 | 5000 | 二年 | JJG 1038-2008 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收1000元。 |
| 392 | XZJL-014 | 科里奥利质量流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(500～600)mm | 台 | 8000 | 二年 | JJG 1038-2008 | 校准超过规程测试流量点，每增加一个点加收2000元。 |
| 393 | XZJL-015 | 涡街流量计（液体） |  | (0.5～2.5)% | DN(400～500)mm | 台 | 3000 | 二年 | JJG 1029-2007 |  |
| 394 | XZJL-016 | 涡街流量计（液体） |  | (0.5～2.5)% | DN(500～600)mm | 台 | 5000 | 二年 | JJG 1029-2007 |  |
| 395 | XZJL-017 | 涡轮流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(400～500)mm | 台 | 3000 | 二年 | JJG 1037-2008 |  |
| 396 | XZJL-018 | 涡轮流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(500～600)mm | 台 | 5000 | 二年 | JJG 1037-2008 |  |
| 397 | XZJL-019 | 超声流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(400～500)mm | 台 | 3000 | 二年 | JJG 1030-2007 |  |
| 398 | XZJL-020 | 超声流量计（液体） |  | (1.0～2.5)% | DN(500～600)mm | 台 | 5000 | 二年 | JJG 1030-2007 |  |
| 399 | XZJL-021 | 实验室振动式液体密度仪 |  | 工作级 | （650～2000)kg/m3 | 台 | 1000 | 一年 | JJG 1058-2010 | 每增加一个点加收1500元 |
| 400 | XZJL-022 | 微量氧分析仪 |  |  | （0～1000)ppm | 台 | 800 | 一年 | JJG 945-2010 |  |
| 401 | XZJL-023 | 粉尘浓度测量仪 |  | MPE:±20% | (0.1～80)mg/m3 | 台 | 2000 | 一年 | JJG 846-2015 | 3个浓度点，每增加1个校准浓度点增收500元。 |
| 402 | XZJL-024 | 噪声统计分析仪 |  | 1级；2级 | 20Hz～20kHz | 台 | 700 | 一年 | JJG 778-2019 |  |
| 403 | XZJL-025 | CEMS检测系统 |  |  | 颗粒物：（0～1000）mg/m3； 气态污染物：（0～1000）ppm； 氧：（0～25）%； 流速：（0～30）m/s； 温度：（0～800）℃ | 套 | 30000 | 一年 | JJF 1585-2016 | 颗粒物：15000，气态污染物：10000，氧含量：2000，流速：3000，温度：3000 |
| 404 | XZJL-026 | 油水界面仪 |  |  |  | 台 | 1000 | 一年 | JJF（浙） 1183-2021 |  |
| 405 | XZJL-027 | 液体恒温试验设备 |  |  | （-80～300）℃ | 台 | 400 | 一年 | JJF 2019-2022 | 每增加一个点加收150元 |
| 406 | XZJL-028 | 温湿度检定箱 |  | 温度波动度：±0.2℃ 温度均匀度：0.3℃ 湿度波动度：±0.8%RH 湿度均匀度：1.0%RH | 温度：(5～50)℃ 湿度：20℃下(30～90)%RH | 台 | 2500 | 一年 | JJF 1564-2016 | 基本校准温度15℃、20℃、30℃；（20℃下）湿度40%RH，60%RH，80%RH。每增加一个非基本温度、湿度加收500元 |
| 407 | XZJL-029 | 轻便三杯风向风速表 |  |  | （0.2～30）m/s | 台 | 400 | 一年 | JJG 431-2014 |  |
| 408 | XZJL-030 | 热式风速仪 |  |  | （0.2～30）m/s | 台 | 400 | 一年 | JJF 1939-2021 |  |
| 409 | XZJL-031 | 叶轮式风速仪 |  |  | （0.2～30）m/s | 台 | 400 | 一年 | JJF 1971-2022 |  |
| 410 | XZJL-032 | 瞳距仪 |  | U=0.1mm | 50mm～80mm | 台 | 300 | 一年 | JJG 952-2014 |  |
| 411 | XZJL-033 | 角膜曲率计 |  | 曲率半径：U=0.002mm（k＝2），轴位：U=1o（k=2） | 曲率半径：6.67mm，7.94mm，9.32mm；轴位：0°～180° | 台 | 300 | 一年 | JJG 1011-2018 |  |
| 412 | XZJL-034 | 车用尿素加注机 |  | 0.025% | 20L，50L | 台 | 250 | 一年 | JJG 1191-2022 |  |
| 413 | XZJL-035 | 绝缘令克棒耐压试验 |  |  | （0～35）kV | 件 | 500 | 一年 | DLT1476-2015 GB/T 16927.1 |  |
| 414 | XZJL-036 | 绝缘杆耐压试验 |  |  | （0～35）kV | 件 | 500 | 一年 | DLT1476-2015 GB/T 16927.1 |  |
| 415 | XZJL-037 | 绝缘垫、绝缘绳等耐压试验 |  |  | （0～35）kV | 件 | 500 | 一年 | DLT1476-2015 GB/T 16927.1 |  |
| 416 | XZJL-038 | 心肺复苏机 |  |  | 频率、深度 | 台 | 1000 | 一年 | JJF 1748-2019 |  |
| 417 | XZJL-039 | 液面检测仪 |  |  | （0～25）m | 台 | 1015 | 一年 | JJG 4-2015 |  |
| 418 | XZJL-040 | 电梯限速器测试仪 |  |  | 速度（0-20.00m/s),加速度（0～99.99）cm/s2 | 台 | 1000 | 一年 | JJF 1374-2012 |  |
| 419 | XZJL-041 | 氨气检测仪 |  | ±10% | 0～1000×10-6 | 台 | 500 | 一年 | JJG 1105-2015 |  |
| 420 | XZJL-042 | 电化学氧测定仪 |  | 2%，3% | 0～30%VOL | 台 | 500 | 一年 | JJG 365-2008 |  |
| 421 | XZJL-043 | 氯气检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1433-2013 |  |
| 422 | XZJL-044 | 苯气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1674-2017 |  |
| 423 | XZJL-045 | 异丁烯气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 500 | 一年 | JJF 1172-2007 |  |
| 424 | XZJL-046 | 环氧乙烷气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1172-2007 |  |
| 425 | XZJL-047 | 甲醇气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1172-2007 |  |
| 426 | XZJL-048 | 丙烯腈气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1172-2007 |  |
| 427 | XZJL-049 | 氟化氢气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1172-2007 |  |
| 428 | XZJL-050 | 二硫化碳气体检测仪 |  | ±10% | 0～100×10-6 | 台 | 650 | 一年 | JJF 1172-2007 |  |
| 429 | XZJL-051 | 热导式氢分析器 |  | ±5% | （80～100）% | 台 | 500 | 一年 | JJG 663-1990 |  |
| 430 | XZJL-052 | 氧化锆氧分析器 |  | ±5% | （0.01～25）%VOL | 台 | 500 | 一年 | JJG 535-2004 |  |
| 431 | XZJL-053 | 甲醛检测仪 |  | ±10% | 0～1.5×10-6 | 台 | 500 | 一年 | JJG 1022-2016 |  |
| 432 | XZJL-054 | 压力表校验器 |  |  | ＜60MPa | 块 | 280 | 半年 | JB/T 599-2005 |  |
| 433 | XZJL-055 | 差压计 |  | 4级 | 0～60Pa | 台 | 190 | 半年 | JJG 52-2013 |  |
| 434 | XZJL-056 | 混凝土配料秤 |  |  |  | 台 | 2400 | 一年 | JJG 1171-2019 |  |
| 435 | XZJL-057 | 压力表 |  |  | （＞60～250）MPa | 台 | 100 | 半年 | JJG 52-2013 |  |
| 436 | XZJL-058 |  |  |  | （＞250～600）MPa | 台 | 1500 | 半年 | JJG 52-2013 |  |
| 437 | XZJL-059 | 压力变送器 |  |  | （＞60～250）MPa | 台 | 600 | 一年 | JJG 882-2019 |  |
| 438 | XZJL-060 |  |  |  | （＞250～600）MPa | 台 | 2500 | 一年 | JJG 882-2019 |  |
| 439 | XZJL-061 | 数字压力计 |  |  | （＞250～600）MPa | 台 | 2500 | 一年 | JJG 875-2019 |  |
| 440 | XZJL-062 | 电动汽车交直流充电桩 | 电动汽车非车载充电机 |  | 120kW及以下 | 枪 | 1500 | 三年 | JJG 1149-2022 |  |
| 441 | XZJL-063 |  | 电动汽车交流充电桩 |  | 16A、32A、63A | 枪 | 1200 | 三年 | JJG 1148-2022 |  |
| 2、2024年度新增检验检测项目(XZJY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总序号 | 分类序号 | 计量器具名称 |  | 测量参数 |  | 收费单位 | 收费标准（元） |  | 检测依据 | 备注 |
| 442 | XZJY-001 | 眼镜镜片 |  | 顶焦度 |  | 批次 | 400 |  | GB 10810.1-2005 QB/T 2506-2017 GB 10810.3-2006 GB 10810.5-2012 |  |
| 443 | XZJY-002 |  |  | 柱镜轴位方向 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 444 | XZJY-003 |  |  | 附加顶焦度 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 445 | XZJY-004 |  |  | 光学中心和棱镜度 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 446 | XZJY-005 |  |  | 棱镜度基底取向 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 447 | XZJY-006 |  |  | 材料和表面质量 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 448 | XZJY-007 |  |  | 几何尺寸 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 449 | XZJY-008 |  |  | 透射比 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 450 | XZJY-009 |  |  | 耐磨性 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 451 | XZJY-010 |  |  | 标志 |  | 批次 | 100 |  |  |  |
| 452 | XZJY-011 |  |  | 基准点厚度 |  | 批次 | 100 |  |  |  |
| 453 | XZJY-012 |  |  | 折射率 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 454 | XZJY-013 |  |  | 阻燃性 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 455 | XZJY-014 |  |  | 抗冲击性能 |  | 批次 | 300 |  |  |  |
| 456 | XZJY-015 | 眼镜架通用要求和试验方法 |  | 外观质量 |  | 批次 | 100 |  | GB/T 14214-2019 |  |
| 457 | XZJY-016 |  |  | 尺寸偏差 |  | 批次 | 100 |  |  |  |
| 458 | XZJY-017 |  |  | 高温尺寸稳定性 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 459 | XZJY-018 |  |  | 包覆层结合力 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 460 | XZJY-019 |  |  | 鼻梁变形 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 461 | XZJY-020 |  |  | 镜片夹持力 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 462 | XZJY-021 |  |  | 耐疲劳 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 463 | XZJY-022 |  |  | 抗汗腐蚀 |  | 批次 | 600 |  |  |  |
| 464 | XZJY-023 |  |  | 阻燃性 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 465 | XZJY-024 | 配装眼镜第一部分：单光和多焦点 |  | 顶焦度 |  | 批次 | 400 |  | GB 13511.1-2011 GB/T 13511.3-2019 GB 10810.1-2005 QB/T 2506-2017 GB/T 14214-2019 |  |
| 466 | XZJY-025 |  |  | 处方棱镜度偏差 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 467 | XZJY-026 |  |  | 柱镜轴位偏差 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 468 | XZJY-027 |  |  | 光学中心水平偏差 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 469 | XZJY-028 |  |  | 光学中心垂直互差 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 470 | XZJY-029 |  |  | 光学中心单侧水平偏差 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 471 | XZJY-030 |  |  | 材料和表面质量 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 472 | XZJY-031 |  |  | 装配质量 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 473 | XZJY-032 |  |  | 标志 |  | 批次 | 100 |  |  |  |
| 474 | XZJY-033 |  |  | 透射比 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 475 | XZJY-034 |  |  | 镜架外观质量 |  | 批次 | 100 |  |  |  |
| 476 | XZJY-035 |  |  | 镜片夹持力 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 477 | XZJY-036 |  |  | 包覆层结合力 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 478 | XZJY-037 |  |  | 阻燃性 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 479 | XZJY-038 |  |  | 顶焦度范围 |  | 批次 | 100 |  |  |  |
| 480 | XZJY-039 |  |  | 两镜片顶焦度互差 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 481 | XZJY-040 |  |  | 光学中心水平偏差 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 482 | XZJY-041 |  |  | 光学中心单侧水平偏差 |  | 批次 | 200 |  |  |  |
| 483 | XZJY-042 |  |  | 光学中心垂直互差 |  | 批次 | 400 |  |  |  |
| 484 | XZJY-043 | 过度包装食品、化妆品 |  | 空隙率 |  | 批次 | 400 |  | GB 23350-2021 |  |
| 485 | XZJY-044 | 过度包装生鲜食用农产品 |  | 空隙率 |  | 批次 | 400 |  | GB 43284-2023 |  |
| 486 | XZJY-045 | 油气回收系统 |  | 密闭性、液阻、气液比 |  | 枪 | 400 |  | GB 20952-2020 |  |
| 487 | XZJY-046 |  |  | 在线监测 |  | 枪 | 200 |  |  |  |