| 附件 连云港市塑料管材产品质量监督抽检结果汇总表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 1 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 连云港市浪腾塑料管材有限公司 | 科誉 | 连云港市浪腾塑料管材有限公司 | dn50×en2.0 | 灌云县 |  |
| 2 | 建筑排水用PVC-U管材（无铅） | 连云港嘉邦建材有限公司 | 东方雨虹 | 湖南东方雨虹管业有限公司 | dn50×2.0mm | 海州区 |  |
| 3 | PP-R冷热水管材（1级抗菌） | 连云港嘉邦建材有限公司 | 东方雨虹 | 湖南东方雨虹管业有限公司 | dn20×en3.4mm | 海州区 |  |
| 4 | PVC-U排水管（无铅） | 连云港华耀国际贸易有限公司 | 金牛管 | 湖北金牛管业有限公司 | dn50×en2.0 | 海州区 |  |
| 5 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 连云港华耀国际贸易有限公司 | 金牛管 | 武汉金牛经济发展有限公司 | S3.2 dn25×en3.5 | 海州区 |  |
| 6 | PP-R冷热水管材 | 连云港开发区华喆建材经营部 | 新华财 | 江苏华财管道有限公司 | S2.5 dn20×en3.4mm | 海州区 |  |
| 7 | PVC-U排水管（Ⅲ）（无铅） | 连云港经济技术开发区贺成建材店 | 日丰 | 日丰企业（镇江）有限公司 | dn50 | 海州区 |  |
| 8 | 给水用聚丙烯PP-R管材 | 开发区朋瑞源建材经营部 | 南新 | 诸暨市南新管业有限公司 | S2.5 dn20×en3.4 | 海州区 |  |
| 9 | 建筑排水用PVC-U管材 无铅 | 连云港市大蓝鲸水暖机电工程有限公司 | 保利 | 爱康企业集团（浙江）有限公司 | dn50×2.0mm | 海州区 |  |
| 10 | PP-R 冷热水管材 | 连云港市大蓝鲸水暖机电工程有限公司 | 保利 | 爱康企业集团（浙江）有限公司 | dn20×en3.4 | 海州区 |  |
| 11 | PP-R 双层管 冷热水管材 | 海州区华之彩建材经营部（个体工商户） | 日丰 | 日丰企业（佛山）有限公司 | S2.5 dn20×en3.4 | 海州区 |  |
| 12 | PP-R 双层管 冷热水管材 | 海州区华之彩建材经营部（个体工商户） | 日丰 | 日丰企业（佛山）有限公司 | S3.2 dn25×3.5 | 海州区 |  |
| 13 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 海州区里程建材经营部 | 联塑 | 南京联塑科技实业有限公司 | S2.5 dn20×en3.4 | 海州区 |  |
| 14 | 建筑排水用PVC-U管（A）无铅 | 海州区里程建材经营部 | 联塑 | 南京联塑科技实业有限公司 | dn50×en2.0 | 海州区 |  |
| 15 | PP-R 冷热水管材 | 连云港帮喜建材有限公司 | 保利 | 爱康企业集团（浙江）有限公司 | S2.5 dn20×en3.4 | 海州区 |  |

| 附件 连云港市塑料管材产品质量监督抽检结果汇总表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 16 | 绿色环保PP-R热水管 | 海州区点点五金建材经营部 | 百惠 | 山东百惠管业有限公司 | S3.2 dn20×en2.8mm | 海州区 | 合格 |
| 17 | 绿色环保PP-R热水管 | 海州区点点五金建材经营部 | 百惠 | 山东百惠管业有限公司 | S3.2 dn25×en3.5mm | 海州区 | 合格 |
| 18 | 给水用聚丙烯 PP-R热水管 | 连云港春天节能科技有限公司 | 盾运 | 浙江盾运实业有限公司 | S2.5 dn25×4.2 | 市海州区 | 合格 |
| 19 | PP-R热水管材 | 连云港市国际商城伟达水暖器材经营部 | 新华财 | 江苏华财管道有限公司 | S3.2 dn20×en2.8mm | 海州区 | 合格 |
| 20 | 建筑排水用PVC-U管材 无铅 | 连云港市国际商城伟达水暖器材经营部 | 新华财 | 江苏华财管道有限公司 | dn50×en2.0mm | 海州区 | 合格 |
| 21 | 给水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材 | 连云港市新浦区向阳社区小穆水暖建材经营部 | 美尔固 | 金塑苏企业集团（上海）有限公司 | dn20×en3.4. S2.5 | 海州区 | 合格 |
| 22 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 赣榆区青口镇文轩建材经营部 | 联塑 | 山东联塑科技实业有限公司 | S2.5 dn20×en3.4 | 赣榆区 | 合格 |
| 23 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 赣榆区青口镇文轩建材经营部 | 联塑 | 山东联塑科技实业有限公司 | S3.2 dn25×en3.5 | 赣榆区 | 合格 |
| 24 | 家装给水用PP-R冷热水管材（双色） | 连云港裕复凯建材有限公司 | 公元 | 公元股份有限公司 | S2.5 dn20×en3.4mm | 海州区 | 合格 |
| 25 | 建筑排水用PVC-U管材 无铅 | 连云港裕复凯建材有限公司 | 公元 | 公元股份有限公司 | dn50×2.0mm | 海州区 | 合格 |