连云港市地方标准《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》编制说明

一、目的意义

市内外相关产业、行业或领域发展基本情况及存在问题：集贸市场是提供周边城乡居民聚集进行农副产品、日用消费品等现货商品交易的固定场所，集贸市场是社会主义大市场的重要组成部分，我市也把培育和发展集贸市场作为一项经济发展的主要方式和手段来抓，特别我市作为沿海城市具有较好的集贸市场交易中心的基础，也建立了一批布局合理，层次多样，各具特色的农村集贸市场，在促进市场经济的发展，繁荣地方经济中起到了无可替代的作用。

“价格公道,秤准量足”是老百姓购物时的最基本要求,关系到老百姓的“菜篮子”，集贸市场计量监督管理涉及到人民群众的切身利益，是政府计量行政部门关心的重点，是消费者反映问题的热点，市场监管部门落实部门职能，加强集贸市场的计量监督管理，提出市场必须配置公平秤的要求，是整顿市场经济秩序、保护消费者合法权益的重要措施，然而在日常监管中发现公平秤的使用和管理情况并不到位，还存在管理不够规范统一、摆放位置和标识设置不合理、维护和管理不到位等情况，还需要进一步提升集贸市场公平秤设置与管理工作，为此决定申报连云港市地方标准《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》。

相关技术成熟度及发展前景：“秤”是最基本的计量器具，是度量衡中的“衡”，从古至今一直在维护市场经营秩序、促进公平交易方面起着关键作用，是最基本的民生。根据具体的工作情况和现阶段的发展要求。申报《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》要求配置公平秤是很有必要、非常有意义的。公平秤不只涉及到配置与否，还涉及到配置数量（比例）、摆放位置、标识明晰、管理和维护等等问题，因此，制定一个标准来进一步规范集贸市场公平秤的配置和管理工作，从而加强市场公平交易监管，让“公平”就在老百姓身边，让“监督”就在经营者身边。

连云港市市场监管部门按照相关工作内容和工作要求，依据实际情况提出《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》，也将相关工作经验、做法用文字形式固化下来，将可复制可推广的经验做法转化为标准，在全市推广，相关技术成熟度较高，发展前景良好。

二、任务来源

连云港市市场监督管理局《关于下达2024年度连云港市地方标准项目计划的通知》。

三、编制过程

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定编制。起草小组主要人员多年从事计量相关工作，对计量行业有较好的工作经验。本文件的编制主要经历了以下的几个过程：

1、机构建设。2023年10月起开展组织市级地方标准制定工作，起草单位工作基础和技术力量相关雄厚，相关工作人员在多个标准化技术委员会任职，多名人员应聘为质量专家、标准化专家，标准制定经验十分丰富。多名人员曾指导并参与多个国行地标的制修订工作。多名人员参与各类标准的审查、评审、指导、培训等工作。起草人员多为高级职称，技术支撑与指导方面完全可以胜任。

自筹项目经费5万元，主要用于标准制定的前期调研、学习、培训、研讨会议、专家论证、评审、交流工作以及征求意见，标准印制与推广等。

2、技术咨询。2023年11月开始收集相关法律法规、检索相关国家、行业、地方标准，同时开展技术咨询工作，征求主管部门、标准化研究机构、高校等有关专家及计量器具使用单位、集贸市场管理方代表意见。

3、走访研究。2023年12月开始对多家集贸市场走访调研，对消费者服务需求进行研讨，在此基础上确定标准范围和内容，制定该文件。

4、调查研究。2024年1月开始查阅各类相关资料，有针对性地收集有关国家文件和技术文献，并汇集之前检索的相关标准。经过认真的分析、整理和归类，选用相关材料作为参考。

5、起草文本。编制小组在查阅相关资料基础上，充分利用起草单位对集贸市场服务的调查研究成果，召开研讨会和交流会，编制形成《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》草案。

6、开展申报。根据前期工作成果，起草单位编制完成《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》草案和标准申报书，按照市市场监督管理局《关于印发2024年度连云港市地方标准立项指南的通知》要求开展申报工作。

7、获批立项。2023年7月，申报的《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》地方获批立项。

8、标准定稿。立项后，起草单位召开标准编制工作会议、标准草案研讨会议，对标准草案进行修改完善，形成标准征求意见稿，并准备征求意见。

四、主要内容技术指标确立

1.适用范围：

给出了集贸市场公平秤的选型要求、设置要求和管理要求的说明。

本文件适用于集贸市场公平秤设置与管理。

2.主要内容：

一是公平秤选型要求：选用的公平秤产品质量应符合 GB/T 7722的规定，计量安全性、计量性能应符合JJG 539 的规定。其产品(或铭牌)上应标注制造厂的名称和商标、准确度等级、最大秤量(Max)、最小秤量(Min)、检定分度值、产品名称、规格、型号、产品编号及制造日期、铅封(印封)应完好。应选用双量程或多量程，准确度等级为①级的电子台案秤作为公平秤。

4.3  公平秤的称量范围应满足市场经营商品称重的需要

4.4  公平秤的分度值应小于或等于经营秤的分度值。

4.5  公平秤的检定分度值应小于或等于 JJF 1647所规定销售商品的负偏差。

二是设置要求：对公平秤的位置、数量、标识、监控摄像进行明确要求。公平秤应放置于醒目、合理、平稳、方便使用的公共区域。公平秤设置位置应在监控摄像范围内。公平秤应首选放置在市场主要进出口附近，便于消费者复秤。对于市场经营中称重投诉较多的区域，应设置公平秤。公平秤的设置数量可根据市场规模、经营商品种类、客流量等特点进行以下设置:a)每 50 台经营秤,应配备不少于1台公平秤；b)每个封闭、相互隔离或独立的销售区域应设置不少于1台公平秤；c)市场中称重投诉较多的区域(如水产品、冷冻产品、禽类等)应增设公平秤。

三是管理要求：市场主办者应建立公平秤的维护、核查、计量纠纷的处理等管理制度。对于公平秤检定、核查与维护包括但不限于：a)公平秤首次设置使用前，市场主办者应向法定计量检定机构进行送检，检定合格后方能使用。投入使用后按照相关法律法规规定应定期向法定计量检定机构申请强制检定,经检定合格方可继续使用。b)市场主办者应定期对公平秤检定有效期、计量性能进行核查,并做好核查记录，方法及记录格式见附录E,核查结果为正常时方可使用。c)核查结果为异常时,应停止使用,及时维修,维修后经检定合格方可使用，维修期间市场主办者应启用备用公平秤替换使用。d)  应保持公平秤整洁,开机时检查外观、显示等功能是否正常。e) 市场主办者应配合监管部门对公平秤实施“一秤一码”监管，将专属二维码张贴在公平秤的指定位置，方便消费者扫码评价、参与监督。

- 重大分歧意见的处理过程和依据

无

- 与法律法规和强制性国家标准的关系

一是作为推荐性地方标准，在江苏省内统一规范标准化工作服务规范，既符合《标准化法》的相关要求，也不存在违反法律法规和标准的要求。

二是目前国家、行业尚无类似的标准，江苏省也无地方标准。《集贸市场公平秤设置要求与管理规范》的出台，填补相关领域的空白。

三是引用了以下标准：GB/T 7722 电子台案秤、JJF 647 零售商品称重计量检验规则、JJG 539 数字指示秤。

七、实施推广建议

建议实施推广对象：主要是我市各类集贸市场机构、疏导点。

实施推广建议：一是要加强标准宣贯工作，提高本行业监管人员及服务机构标准化服务的思想意识。二是主动将相关标准文本发放至相关机构及人员，加强跟踪指导有关服务机构严格按照标准开展工作。三是加强标准使用过程中的验证和修订完善。

八、起草单位和起草人员

| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卞光清 | 连云港市计量检定测试中心 |
| 2 | 薛沙沙 | 连云港市连云区市场监督管理局 |
| 3 | 高娟 | 连云港市标准化研究中心 |
| 4 | 潘守明 | 连云港市赣榆区综合检验检测中心 |