连云港市石膏板产品质量市级监督抽查

实 施 细 则

1.范围

本细则适用于连云港市市场监督管理局组织实施的石膏板产品质量流通领域的监督抽查。

本细则内容包括产品类别、检验依据、抽样、样品确认、检验要求、判定原则、检验结果确认、异议处理。

2.产品类别

纸面石膏板。

- 检验依据

凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 9775  纸面石膏板

相关的法律法规、部门规章和规范；经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4. 抽样

4.1抽样型号或规格

抽取样品应为同类别、同型号规格、同批次的产品 。

4.2抽样方法、数量及相关要求

4.2.1在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

4.2.2采用简单随机抽样方法，随机数使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。所抽取产品的保质期应当能充分满足检验工作的进行。

4.2.3 在生产领域抽样时,每检验批以2500张为一批，如不足2500张，同一规格、型号的产品,抽样基数不少于100 张。

在流通领域抽样时,抽样基数满足抽样数量即可。

4.2.4从同-规格、型号的产品中随机抽取10张,5张作为检验样品,5张作为备用样品。

4.2.4检验样品及备用样品应分别封样。抽取样品应有防潮、防撞的措施。

4.3抽样单

应按《江苏省级产品质量监督抽查工作规范》有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的石膏板产品销售总额,以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“石膏板”，应记录被抽查企业的所有强度等级的石膏板年销售总额。

产品规定有明示质量指标时,应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，如企业标准、记录明示指标的说明书、包装纸或合格证等，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取并经企业签字盖章确认。

4.4样品运输与保存

检验样品和备用样品均由检验机构带回，并存放在干燥、防潮的地方。

检验及备用样品运达承检机构前应规范地保存于受检经销方。受检经销方应妥善保管封存样品并保障其完好，不得更换、隐匿、损毁和私自处理。

检验及备用样品运达承检机构后，由负责样品接收的人员和抽样人共同打开包装检查，记录样品签封的真实性、封条的完整性以及外观状态等情况，确认样品与抽样单中的记录是否相符，对检测和备用样品分别作出唯一标识后入库保存。

5.样品确认

实体店抽取样品后，承检机构应当通过邮政特快专递，将样品确认文书送达样品标注的生产企业进行样品确认。生产企业应当在签收样品确认文书之日起7日内，通过传真、挂号信、特快专递等方式向承检机构反馈样品确认结果的书面材料。逾期未书面反馈或者拒绝签收的，视同认可样品为生产企业产品。

6. 检验要求

6.1检验项目、方法及依据

表1  检验项目明细及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规标准 | 检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 断裂荷载（纵向） | GB/T 9775 | GB/T 9775 | 烘箱/2； 微机控制电子万能试验机/1 | 否 |  | √ |
| 2 | 断裂荷载（横向） | GB/T 9775 | GB/T 9775 | 烘箱/2； 微机控制电子万能试验机/1 | 否 |  | √ |
| 3 | 抗冲击性 | GB/T 9775 | GB/T 9775 | 抗冲击强度测定仪/1； | 否 |  | √ |
| a：极重要质量项目, 是指直接涉及人体健康、使用安全的指标； b：重要质量项目，是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |  |

6.2 质量判定

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定 。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定 。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定 。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定 。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐 性标准要求时，该项目不参与判定：但应在检验报告备注中进行说明 。7. 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

在石膏板市场销售抽样的检验检测报告结论用语按照《江苏省级产品质量监督抽查工作规范》附件12.2执行。”

8.检验结果确认

8.1承检机构应当在检验工作结束后将检验结果报送连云港市市场监管部门，协助其将《产品质量监督抽查结果通知单》寄送受检企业。

8.2受检企业应当在收到《产品质量监督抽查结果通知单》之日起15日内，向连云港市市场监管部门书面反馈检验结果确认情况。逾期未书面反馈或者拒绝签收《产品质量监督抽查结果通知单》的，视为认可检验结果。

9.异议处理

9.1受检企业收到《产品质量监督抽查结果通知单》之日起15日内，对检验结果有异议的，应当向连云港市市场监管部门提出书面异议，并提供相关证明材料。

9.2收到受检企业异议申请后，市场监管部门应当作出受理或者不受理的决定，并制作《产品质量监督抽查异议处理通知书》送达企业。

9.3核查不合格项目相关证据，能够以纸质记录与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

9.4对需要复检并具备检验条件的，复检承检机构按任务下达部门要求，对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具复检报告。